**Пример оценочного средства**

**По квалификации:** «Техник-наладчик по лифтам»
**Уровень квалификации:** «6»

1. **Теоретический этап профессионального экзамена**

*Необходимо отметить правильные ответы на тестовые вопросы или выбрать правильные утверждения.*

**На выполнение теста отводится 30 мин.**

**1.** **Что включает в себя планово-предупредительные ремонты лифтов?**

-Периодические осмотры, текущие ремонты;

-капитальные ремонты и модернизации;

-аварийно-техническое обслуживание;

-все перечисленное.

**2.** **Что необходимо выполнить при осмотре панели управления?**

-проверить и привести в соответствие с требованиями технических условий провалы и растворы контактов реле и контакторов. Проверить выдержку реле времени;

-проверить и подтянуть клеммные соединения проводов и корпуса электроаппаратов;

-устранить заедания в подвижных частях, а также очистить от нагара контактные поверхности реле и контакторов;

-убедиться в наличии и правильности заземления в соответствии с электрической схемой лифта;

-проверить работу электросхемы лифта во всех режимах работы;

-все перечисленное.

**3.** **Каким должно быть отклонение рабочей скорости движения кабины от номинальной скорости?**

-должно быть в пределах 15-25%;

-должно быть менее 25%;

-не должно быть более 15%;

-должно быть +/-15%.

**4.Каким устройством может быть оборудована лебедка для перемещения кабины при отключении электропитания лифта?**

-штурвалом со спицами для ручного перемещения кабины;

-штурвалом для ручного перемещения кабины с усилием, необходимым для -перемещения кабины с номинальной нагрузкой вверх, не превышающим 400 Н;

-кривошипной рукояткой для ручного перемещения кабины;

-съемным штурвалом, при установке которого на лебедку не должна размыкаться цепь безопасности.

**5.** **Что входит в понятие " устройство безопасности лифта" в соответствии с Техническим регламентом ТС « Безопасность лифтов»?**

-техническое средство для обеспечения безопасности лифта;

-техническое средство для обеспечения безопасности пассажиров;

-техническое средство для обеспечения безопасности лифта и пассажиров;

-техническое средство для обеспечения безопасности «третьих лиц».

**Ответьте на вопросы (письменно)**

1 Назначение электронного оборудования обслуживаемых лифтов.

2 Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений.

3 Типичные неисправности лифтового оборудования.

4 Основные обязанности техника-наладчика по лифтам.

5 Коды ошибок.

6 Контроль и регулировка параметров электронного оборудования

7 Назначение автоматических выключателей в эл. схемах, устройство и принцип их работы.

8 Обязанности наладчика по окончании работы.

9 Допустимые напряжения для питания силовых цепей управления, сигнализации и освещения.

1. Когда проводится внеплановый инструктаж?

**Практический этап профессионального экзамена**

**1. Проверка работоспособности электронных элементов.**

**Условия выполнения задания:****1.** **Место выполнения задания:** Экзаменационная площадка ЦОК, имеющая соответствующую материально-техническую базу.

**2.** **Время выполнения задания:** не более 120 мин
- Комплекта слесарного инструмента.
- Комплекта электроизмерительных средств.
- Контрольно-измерительных средств.
- Средств индивидуальной защиты.
**3.** **Соискатель производит запись в журнале по выполнению каждого пункта практического задания.**

**4.** **Допускается использовать ссылки на следующие документы:**- Профессиональный стандарт «Электромеханик по лифтам».- Производственная инструкция «Электромеханик по лифтам».
- Инструкция по охране труда «Электромеханик по лифтам».
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке».
- Техническая документация на лифт.
- Журнал ТО лифта.